Sedum StockDrain 80

Dalles pour toitures vertes pré-cultivées avec du sedum

(version 2017.12)

Descriptif pour cahier des charges

Note :	Les textes entre [ ... ... ] peuvent être supprimés en cas de CSC neutre.

Les textes entre « ... ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

1. PRINCIPE GÉNÉRAL

Les dalles de drainage et de rétention d'eau précultivées avec du Sedum [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] permettront la mise en œuvre facile et rapide « ... d'une toiture verte extensive ... ».

2. DESCRIPTIF DU PRODUIT

« ... La toiture verte extensive ... » sera réalisée à l'aide de dalles [ ... de type Sedum StockDrain 80 Insulco ... ] en polyéthylène haute densité recyclé résistant aux influences atmosphériques tel que les UV ou le gel. Les dalles auront une contenance de ± 27 l/m² et un poids de 1.1 kg par pièce, une dimension de 570 x 380 mm et une hauteur externe de 80 mm. Cette hauteur sera nécessaire afin d'assurer le bon développement et la longévité du sedum.  Le PE-HD aura une épaisseur de minimum 1,5 mm.

La structure sera constituée de 24 cellules séparées par des parois internes d'une hauteur de 50 mm pourvues en leur partie supérieure de 277 trous/m² afin d’assurer l’évacuation du trop-plein d’eau. La partie inférieure de la dalle sera en forme de canaux croisés pour permettre un écoulement de l’eau dans toutes les directions avec un débit allant jusqu’à 2,8 l (s x m²). Les dalles  [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] devront supporter une charge allant jusqu'à 20 tonnes par m² (selon tests en laboratoire reconnu à fournir) et seront munies sur les 4 côtés de pates latérales débordantes qui stabiliseront les dalles emboitées les unes aux autres.

Les dalles [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] auront été pré-remplies d'un substrat minéral et organique et pré-cultivées en Belgique avec une dizaine de variétés différentes de sedum au moins 6 mois avant leur livraison sur chantier. Le producteur ne devra fournir que des dalles entièrement remplies de plantes arrivées à maturité qui formeront un tapis complet et homogène de sedum afin d'assurer un résultat esthétique dès la pose terminée et limiter la pousse immédiate des mauvaises herbes.

Les variétés de sedum servant au remplissage des dalles auront été sélectionnées afin d'assurer une couverture de sedum constante et complète quelque soit l'exposition de la toiture. À cet effet, les variétés de Sedum sélectionnées par le fournisseur des dalles seront les suivantes : acre Golden Carpet, album, floriferum, hybridum Czars Gold, kamtschaticum, reflexum rupestre, sexangulare, spurium Coccineum Purple Carpe, spurium Summer Glory, stoloniferum.

Les dalles précultivées [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] auront un poids à sec de ± 49 kg/m² et un poids humide de ± 72 kg/m².

Les dalles [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] sont recyclables et neutres pour l’environnement. La pose des dalles se fera en suivant le descriptif de mise en œuvre du fabriquant.

3. DESCRIPTIF DE POSE

3.1. Préparation

Nettoyer et brosser l'étanchéité. Afin d'assurer la protection de l'étanchéité, pose d'un géotextile non-tissé de minimum 130 g/m² [ ... de type Fibertex F25 Insulco ... ]. L'inclinaison de la toiture devra être de maximum 25 °.

3.2. Pose des dalles

Les dalles précultivées [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] seront posées sur le géotextile dans les 24 heures suivant leur livraison afin d'éviter l'endommagement du sedum. Lors de la pose, les dalles se verrouilleront les unes aux autres par simple emboîtement latéral grâce aux pates débordantes prévues à cet effet.

Arroser le sedum après la pose des dalles.

3.3. Entretien

Les dalles pré-cultivée [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] demandent peu d'entretien. Une surveillance visuelle régulière sera recommandée afin d'éviter l'éventuelle pousse de mauvaises herbes. Deux fois par an, il sera conseillé d'ajouter un engrais spécifique pour Sedum.

Il est possible de marcher sur les bacs et sur le sedum de façon occasionnelle en vue d'effectuer les entretiens.

3.4. Démontage

Les dalles [ ... Sedum StockDrain 80 ... ] devront pouvoir être démontées facilement avec leur contenu sans être abîmées. Elles devront pouvoir être déplacées provisoirement afin de permettre d'éventuels entretiens ou réparations « ... de la toiture ... » pour ensuite être remises en place. Il sera possible d'empiler les bacs remplis de sedum jusqu'à une hauteur de 10 éléments pendant une durée maximale de 48 heures. Si l'intervention nécessite un stockage plus long des dalles, elles devront être mises côte à côte afin que le sedum ne soit pas abimé.